## Queimados-Avariados
LOCAL | DATA.OC | SITUAÇÃO | FABRICANTE | DATA_FABRICAÇÃO | FASES | CLASSE.DE.TENSÃO | POTÊNCIA
RURAL | 01/01/2021 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 01/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 01/01/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2007 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 01/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 02/01/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 02/01/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 04/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 06/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 07/01/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 34.50 | 15.0
RURAL | 01/01/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 02/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 03/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 04/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 06/01/2021 | AVARIADO | ITB | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/01/2021 | QUEIMADO | 0 |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 07/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 07/01/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/1989 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 07/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1986 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 07/01/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1998 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 08/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1999 | BI | 13.80 | 15.0
RURAL | 09/01/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 11/01/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 19/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/1987 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 19/01/2021 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 12/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/1989 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 20/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1997 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 20/01/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2007 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 21/01/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 21/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 21/01/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2006 | MONO | 34.50 | 10.0
URBANO | 21/01/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/1976 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 11/01/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/1983 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 11/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2013 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 11/01/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/2011 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 12/01/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/2003 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 12/01/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/2010 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 12/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 13/01/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 13/01/2021 | QUEIMADO | EERP | 01/01/1998 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 13/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1999 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 13/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2030 | BI | 13.80 | 20.0
RURAL | 13/01/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 13/01/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1978 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 14/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2010 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 14/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1996 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 14/01/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1995 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 14/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2012 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 14/01/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2016 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 14/01/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2015 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 15/01/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/1998 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 14/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 15/01/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 16/01/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 17/01/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2020 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 17/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 17/01/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 17/01/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2007 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 18/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2002 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 18/01/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/1979 | BI | 13.80 | 5.0
RURAL | 18/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1988 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 18/01/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 18/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 19/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 10/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 08/01/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 12/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 13/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1994 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 14/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 18/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 08/01/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/2010 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2000 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 15/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 12/01/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 13/01/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 12/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1998 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 13/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2003 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 06/01/2021 | AVARIADO | TRAEL | 01/01/1997 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 21/01/2021 | AVARIADO | MEDRAL | 01/01/2011 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 24/01/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 23/01/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2010 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 22/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2004 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2004 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/01/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2018 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 26/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1986 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 27/01/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 27/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 28/01/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2015 | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 28/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 29/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2030 | BI | 13.80 | 15.0
URBANO | 31/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2018 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 01/02/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2016 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 01/02/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2002 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 02/02/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 02/02/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/2011 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 07/02/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 150.0
RURAL | 05/02/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 25.0
RURAL | 06/02/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 25.0
RURAL | 07/02/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 08/02/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/1993 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 14/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2007 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 15/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1989 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 05/01/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/01/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/2003 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 02/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 08/01/2021 | AVARIADO | 0 |  | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 19/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2018 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 21/01/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 09/01/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 09/01/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1973 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 23/01/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2017 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 23/01/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/1990 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 24/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1996 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 25/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 26/01/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2011 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 26/01/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 31/01/2021 | QUEIMADO | FALEG | 01/01/1995 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 31/01/2021 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 30/01/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 13/01/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 15/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2011 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 20/01/2021 | QUEIMADO | ITEL | 01/01/1988 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 23/01/2021 | QUEIMADO | CPFLINVALIDOSERVIÇOS | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 12/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2004 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 16/01/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 16/01/2021 | QUEIMADO | 0 |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 13/01/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/2010 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 03/02/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 23/01/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2018 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 26/01/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/1995 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 27/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1995 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 30/01/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1978 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 31/01/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1987 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 01/02/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 01/02/2021 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 02/02/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 02/02/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/02/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 04/02/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1987 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 04/02/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1980 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 04/02/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 05/02/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 09/02/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 09/02/2021 | QUEIMADO | EERP | 01/01/1995 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 10/02/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 11/02/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 11/02/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2015 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 11/02/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 12/02/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 13/02/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1992 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 13/02/2021 | QUEIMADO | GORDON | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 15/02/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2016 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 16/02/2021 | AVARIADO | CPFLINVALIDOSERVIÇOS | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 16/02/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 16/02/2021 | AVARIADO | MITRUS | 01/01/2001 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 19/02/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 20/02/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1995 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 21/02/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2017 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 22/02/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 23/02/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 23/02/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 25/02/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/1976 | TRI | 13.80 | 10.0
URBANO | 26/02/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1994 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 26/02/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2003 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 27/02/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1999 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 27/02/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 28/02/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2004 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 15/02/2021 | QUEIMADO | ITEL | 01/01/1978 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 16/02/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/1997 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 17/02/2021 | QUEIMADO | TRAFO | 01/01/2002 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 17/02/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 25/02/2021 | QUEIMADO | ITP | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 05/02/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 04/02/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 11/02/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 10/02/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/1983 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 10/02/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/02/2021 | QUEIMADO | TRAFOTEC | 01/01/2016 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/02/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/1978 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 11/02/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 02/03/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 03/03/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2016 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 03/03/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 03/03/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 04/03/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 04/03/2021 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 25.0
URBANO | 05/03/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 05/03/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 06/03/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 06/03/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 07/03/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 08/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 11/03/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 11/03/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2018 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 11/03/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 12/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 12/03/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1999 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 12/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 12/03/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2010 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 12/03/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 13/03/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2015 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 14/03/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 15/03/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 15/03/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2002 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 16/03/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 16/03/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 17/03/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 10/03/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/1987 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 11/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 17/03/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 17/03/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1995 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 17/03/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1977 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/03/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/03/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2016 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/03/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2006 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 19/03/2021 | AVARIADO | SUPERWATTS | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 21/03/2021 | AVARIADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 21/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 23/03/2021 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 23/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 23/03/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1981 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 12/03/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 21/03/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 12/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 16/03/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/03/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 20/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 18/02/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2016 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 06/03/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 24/03/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 25/03/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/2010 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 27/03/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2008 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 27/03/2021 | QUEIMADO | IMAN | 01/01/2007 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 28/03/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1994 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 28/03/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2007 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 29/03/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2006 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 29/03/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2007 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 30/03/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 30/03/2021 | QUEIMADO | FALEG | 01/01/1986 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 31/03/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2006 | BI | 13.80 | 25.0
RURAL | 31/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | BI | 13.80 | 5.0
RURAL | 01/04/2021 | QUEIMADO | TRAFORIO | 01/01/1997 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 05/04/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 20/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 26/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 25/03/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 04/03/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1998 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 17/03/2021 | QUEIMADO | 0 |  | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 13/03/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 06/04/2021 | QUEIMADO | 0 |  | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 07/04/2021 | AVARIADO | INVALIDO | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 28/03/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 10/04/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 11/04/2021 | QUEIMADO | TRAFORIO | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 11/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 11/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 12/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 03/04/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2015 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 05/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 06/04/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2004 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 27/03/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1990 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 14/04/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2001 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 16/04/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/04/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 12/04/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2006 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 12/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 20/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 34.50 | 10.0
URBANO | 20/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 34.50 | 10.0
URBANO | 21/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 34.50 | 10.0
RURAL | 22/04/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1979 | TRI | 34.50 | 10.0
RURAL | 22/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | BI | 34.50 | 10.0
RURAL | 23/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 34.50 | 10.0
URBANO | 22/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 34.50 | 10.0
URBANO | 14/04/2021 | QUEIMADO | GE | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 08/04/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1999 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 18/04/2021 | AVARIADO | TRAEL | 01/01/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 06/04/2021 | QUEIMADO | ITEL | 01/01/1973 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 26/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 01/05/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1992 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 01/05/2021 | AVARIADO | 0 |  | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 01/05/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2002 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 02/05/2021 | AVARIADO | ITEL | 01/01/1974 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 02/05/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 03/05/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 04/05/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2005 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 04/05/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 04/05/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/2006 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 05/05/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1984 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 05/05/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 12/04/2021 | QUEIMADO | TRAFORIO | 01/01/2015 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 06/05/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 07/05/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 10/05/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 30/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 11/05/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 11/05/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 13/05/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2008 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 15/05/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 16/05/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 18/05/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1990 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 18/05/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 20/05/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2004 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 21/05/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 20/05/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 22/05/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/2005 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 22/05/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 23/05/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1974 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 24/05/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 21/04/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 25/04/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 30/04/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 15/05/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 26/05/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 26/05/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 27/05/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 29/05/2021 | QUEIMADO | TRAFO | 01/01/2002 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 29/05/2021 | AVARIADO | UNIÃO | 01/01/1976 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 31/05/2021 | QUEIMADO | TRAFORIO | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 02/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 03/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 03/06/2021 | QUEIMADO | FALEG | 01/01/1989 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 04/06/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 04/06/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1994 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 06/06/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1996 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 10/06/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 11/06/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/1978 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 12/06/2021 | AVARIADO | WTW | 01/01/2002 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 12/06/2021 | AVARIADO | ROMA | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 14/06/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2006 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 14/06/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/2010 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 15/06/2021 | QUEIMADO | 0 |  | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 16/06/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/1976 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 16/06/2021 | AVARIADO | ITEL | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 17/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 17/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 19/06/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2007 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 20/06/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 07/05/2021 | AVARIADO | CENTEL | 01/01/1988 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 08/05/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 27/05/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 06/06/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2016 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 27/05/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 01/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 09/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 21/05/2021 | AVARIADO | ITEL | 01/01/1981 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 21/05/2021 | QUEIMADO | SUPERWATTS | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 20.0
RURAL | 05/06/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 05/06/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 01/05/2021 | AVARIADO | MARCHIOLLI | 01/01/2007 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 03/05/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2006 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 22/05/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2018 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/05/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 09/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 22/06/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2010 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 23/06/2021 | QUEIMADO | 0 |  | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 25/06/2021 | QUEIMADO | GE | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 15/06/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 28/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 29/06/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 29/06/2021 | QUEIMADO | INDUSELT | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 01/07/2021 | QUEIMADO | CPFLINVALIDOSERVIÇOS | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 01/07/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2012 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 04/07/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2004 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 06/07/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2018 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 06/07/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2017 | MONO | 34.50 | 15.0
RURAL | 10/06/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/2010 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 22/06/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1983 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 21/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 10.0
URBANO | 24/06/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 28/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 21/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 34.50 | 15.0
RURAL | 02/07/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 02/07/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/1974 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 22/06/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 09/07/2021 | AVARIADO | TRAEL | 01/01/2009 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 09/07/2021 | AVARIADO | ITEL | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 10/07/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 13/07/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 13/07/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/1993 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 13/07/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/1992 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 13/07/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 16/07/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 16/07/2021 | AVARIADO | INVALIDO | 01/01/1975 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 16/07/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 06/07/2021 | AVARIADO | MARCHIOLLI | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 21/07/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 22/07/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 13/07/2021 | AVARIADO | WTW | 01/01/1986 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 14/07/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 17/07/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 26/07/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 20.0
URBANO | 26/07/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 26/07/2021 | AVARIADO | 0 |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 15/07/2021 | AVARIADO | INVALIDO | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 16/07/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 06/07/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 16/07/2021 | QUEIMADO | EERP | 01/01/1997 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 21/07/2021 | AVARIADO | 0 |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 18/07/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 23/07/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 14/07/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/07/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 27/07/2021 | QUEIMADO | 0 |  | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 28/07/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1994 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 28/07/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1986 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 28/07/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/1984 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 01/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 03/08/2021 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/01/1999 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 10/08/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 20/05/2021 | QUEIMADO | 0 |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 04/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | BI | 13.80 | 15.0
URBANO | 26/07/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 26/07/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2004 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 22/07/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 01/08/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | BI | 13.80 | 15.0
RURAL | 11/08/2021 | AVARIADO | ITB | 01/01/2021 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 12/08/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/1987 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 12/08/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/1990 | MONO | 34.50 | 10.0
URBANO | 13/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 14/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 17/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 10/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 14/08/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 19/08/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 19/08/2021 | AVARIADO | ITP | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 20/08/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 20/08/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 18/08/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 20/08/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 21/08/2021 | AVARIADO | TRAEL | 01/01/2007 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 22/08/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 24/08/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 25/08/2021 | AVARIADO | MARANGONI | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 17/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 18/08/2021 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 24/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 10/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 10/08/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 16/08/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 06/08/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2016 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 28/08/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2001 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 28/08/2021 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 27/08/2021 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 30/08/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 30/08/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 11/08/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 21/08/2021 | QUEIMADO | ITEL | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 24/08/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 31/08/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 31/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | BI | 13.80 | 15.0
RURAL | 24/08/2021 | AVARIADO | NATIVA | 01/01/1999 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 28/08/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 28/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 29/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 30/08/2021 | QUEIMADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 31/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 31/08/2021 | AVARIADO | 0 |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/08/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2021 | MONO | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/09/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/1988 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 08/09/2021 | AVARIADO | WTW | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 08/09/2021 | AVARIADO | TRAFORIO | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 09/09/2021 | QUEIMADO | TRAFO | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 11/09/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2001 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 14/09/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 06/09/2021 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 10/09/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 10/09/2021 | AVARIADO |  |  | BI | 13.80 | 15.0
RURAL | 10/09/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 10/09/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1988 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 13/09/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 23/09/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2012 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 22/09/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 21/09/2021 | QUEIMADO | FALEG | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 21/09/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1992 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 20/09/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 19/09/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 19/09/2021 | QUEIMADO | GE | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 17/09/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 17/09/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 28/09/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 27/09/2021 | AVARIADO | INVALIDO | 01/01/1971 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 30/09/2021 | QUEIMADO | TRAFO | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 29/09/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1977 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 23/09/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 28/09/2021 | QUEIMADO | AEG | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 27/09/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 27/09/2021 | QUEIMADO | ITEL | 01/01/1987 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 17/09/2021 | AVARIADO | ROMA | 01/01/2030 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 20/09/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 20/09/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 08/09/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2005 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 09/09/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 09/09/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 15/09/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1995 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 16/09/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 18/09/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 18/09/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1986 | BI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/09/2021 | QUEIMADO | SUPERWATTS | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 15/09/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1994 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 25/09/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/1975 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 29/09/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 29/09/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 08/09/2021 | AVARIADO | ITAIPU | 01/01/2011 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 22/09/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2006 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 10/09/2021 | QUEIMADO |  |  | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 24/09/2021 | AVARIADO | CENTEL | 01/01/1983 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 26/09/2021 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 28/09/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2012 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 29/09/2021 | QUEIMADO | ITEL | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 30/09/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 30/09/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2030 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 23/09/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1988 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 21/09/2021 | QUEIMADO | EERP | 01/01/2005 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 12/10/2021 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 12/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2015 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 09/10/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2009 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 20/10/2021 | AVARIADO | ITAIPU | 01/01/2011 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 07/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 07/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 06/10/2021 | AVARIADO | UNIÃO | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 06/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 06/10/2021 | QUEIMADO | ESA | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 05/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 05/10/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2001 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 02/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 01/10/2021 | QUEIMADO | TRAFOTEC | 01/01/2002 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 02/10/2021 | QUEIMADO | TRAFOTEC | 01/01/2001 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 05/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2013 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 01/10/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1999 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 02/10/2021 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 03/10/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 04/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1999 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 04/10/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 02/10/2021 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 04/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2018 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 14/10/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1986 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 14/10/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2016 | BI | 13.80 | 15.0
URBANO | 14/10/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 13/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 13/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 07/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 12/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 24/10/2021 | QUEIMADO | AEG | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 21/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 21/10/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2012 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 19/10/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 18/10/2021 | AVARIADO | MITRUS | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 19/10/2021 | AVARIADO | MARCHIOLLI | 01/01/1991 | TRI | 0.00 | 112.5
URBANO | 18/10/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2016 | TRI | 0.00 | 75.0
URBANO | 16/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 03/10/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 04/10/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2005 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 04/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 01/10/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 01/10/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1992 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 10/10/2021 | QUEIMADO | CPFLINVALIDOSERVIÇOS | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 10/10/2021 | AVARIADO | MARANGONI | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 05/10/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 18/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 16/10/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 13/10/2021 | AVARIADO | ITIEL | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 13/10/2021 | AVARIADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 13/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 13/10/2021 | AVARIADO | TRAFORIO | 01/01/2016 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 04/10/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1976 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 25/09/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 06/10/2021 | AVARIADO | AEG | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 04/10/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2007 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 13/10/2021 | AVARIADO | CENTEL | 01/01/1985 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/10/2021 | AVARIADO | TRAEL | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 15/10/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 15/10/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2007 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 14/10/2021 | AVARIADO | EERP | 01/01/1995 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 19/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 13/10/2021 | AVARIADO | INVALIDO | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 27/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2010 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 30/10/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2021 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 31/10/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/1996 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 31/10/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 08/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 07/10/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 13/10/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 16/10/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 19/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 24/10/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 17/10/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 17/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2030 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 17/10/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 27/10/2021 | AVARIADO | MARCHIOLLI | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 26/10/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 25/10/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 25/10/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO | CPFLINVALIDOSERVIÇOS | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 17/10/2021 | AVARIADO | TRAFOTEC | 01/01/2030 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 17/10/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/10/2021 | AVARIADO | CENTEL | 01/01/1984 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 10/10/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 10/10/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 29/10/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 24/10/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/1999 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 02/10/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1999 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 09/10/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2004 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 15/10/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 15/10/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 26/10/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1975 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 27/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2012 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 29/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/1992 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 28/10/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 27/10/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 31/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 30/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 16/10/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 01/10/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 03/10/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 14/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 27/10/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1987 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 29/10/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 01/11/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 03/11/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1998 | TRI | 13.80 | 150.0
RURAL | 03/11/2021 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/01/1977 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 04/11/2021 | AVARIADO | IMAN | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 04/11/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 05/11/2021 | AVARIADO | MEDRAL | 01/01/2010 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 05/11/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 05/11/2021 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 05/11/2021 | AVARIADO | MARCHIOLLI | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 07/11/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 09/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 05/11/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/11/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 10/11/2021 | QUEIMADO | TRAFO | 01/01/1987 | MONO | 34.50 | 5.0
RURAL | 11/11/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 10/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 11/11/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 11/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 12/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 14/11/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 15/11/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 15/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 16/11/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 06/11/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 08/11/2021 | QUEIMADO | AEG | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 06/11/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 02/11/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 09/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 08/11/2021 | QUEIMADO | AEG | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 11/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 150.0
RURAL | 11/11/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 20.0
RURAL | 18/11/2021 | AVARIADO | INVALIDO | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 19/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 19/11/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 19/11/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2017 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 20/11/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 22/11/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 24/11/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 27/11/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 27/11/2021 | AVARIADO | TRAEL | 01/01/2007 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 27/11/2021 | QUEIMADO | EERP | 01/01/1971 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 28/11/2021 | AVARIADO | ITB | 01/01/2021 | BI | 13.80 | 15.0
RURAL | 29/11/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 30/11/2021 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 25/10/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 18/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 19/10/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 11/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 26/10/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1995 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 01/11/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 19/11/2021 | AVARIADO | ROMA | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 26/11/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 28/11/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2030 | BI | 13.80 | 15.0
URBANO | 29/11/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 17/11/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 17/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2003 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 16/10/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | BI | 13.80 | 15.0
RURAL | 22/10/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 23/10/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2011 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 25/10/2021 | QUEIMADO | ITP | 01/01/2002 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 13/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 02/11/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 18/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 21/11/2021 | AVARIADO | MARANGONI | 01/01/1981 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 26/11/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/1991 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 30/11/2021 | AVARIADO | UNIÃO | 01/01/2002 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 30/11/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/2002 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 05/11/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/1981 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 19/10/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/1998 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 20/10/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/1986 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 30/11/2021 | QUEIMADO | ITEL | 01/01/1987 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 30/10/2021 | AVARIADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 01/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 29/11/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 30/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 19/10/2021 | QUEIMADO | INCONTRAZA(ZAGO) | 01/01/2008 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 25/10/2021 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 02/11/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 02/11/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 17/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 22/11/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 27/11/2021 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/2018 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 01/12/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 01/12/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2021 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 01/12/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 02/12/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/2010 | TRI | 13.80 | 20.0
RURAL | 02/12/2021 | AVARIADO | INVALIDO | 01/01/2015 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 06/12/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2020 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 06/12/2021 | AVARIADO | MARCHIOLLI | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 07/12/2021 | QUEIMADO | FALEG | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 07/12/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 09/12/2021 | QUEIMADO | ROMA | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 11/12/2021 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 13/12/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 14/12/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 02/12/2021 | QUEIMADO | MARCHIOLLI | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 02/12/2021 | QUEIMADO | EERP | 01/01/2018 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 02/12/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 02/12/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 06/12/2021 | AVARIADO | INVALIDO | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 04/12/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 01/12/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2011 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 21/12/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 21/12/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 01/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 01/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 01/10/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 10/12/2021 | QUEIMADO | FALEG | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 08/12/2021 | QUEIMADO | ITP | 01/01/2030 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 08/12/2021 | AVARIADO | ITEL | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 06/12/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 06/12/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 17/12/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 16/12/2021 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 20/12/2021 | AVARIADO | ITB | 01/01/2014 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 15/12/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 22/12/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 24/12/2021 | AVARIADO | ITAIPU | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 28/12/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 29/12/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 29/12/2021 | QUEIMADO |  |  | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 31/12/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 24/12/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 26/12/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 150.0
RURAL | 27/12/2021 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2030 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 28/12/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 31/12/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 08/12/2021 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/2023 | BI | 13.80 | 25.0
RURAL | 18/12/2021 | QUEIMADO | UNIÃO |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 04/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 23/11/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 20/11/2021 | AVARIADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 05/11/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 16/11/2021 | AVARIADO |  |  | BI | 13.80 | 5.0
URBANO | 19/11/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2016 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 23/11/2021 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 02/11/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2014 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 26/11/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 20/11/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 14/12/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 17/12/2021 | QUEIMADO | WTW | 01/01/2007 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 10/12/2021 | AVARIADO | OUTROS | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 17/12/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2021 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 22/12/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 23/12/2021 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 17/12/2021 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 16/12/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1973 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 22/12/2021 | QUEIMADO | TRAFORIO | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 24/12/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 26/12/2021 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 16/12/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2003 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 15/12/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2021 | MONO | 34.50 | 15.0
RURAL | 27/12/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 29/12/2021 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 28/12/2021 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 30/12/2021 | QUEIMADO | OUTROS | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/12/2021 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/2021 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 30/12/2021 | QUEIMADO | INCOTRANZA | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 26/11/2021 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/2020 | TRI | 13.80 | 15.0