## Queimados-Avariados
LOCAL | DATA.OC | SITUAÇÃO | FABRICANTE | DATA_FABRICAÇÃO | FASES | CLASSE.DE.TENSÃO | POTÊNCIA
RURAL | 01/01/2023 | QUEIMADO | WEG | 01/03/2019 | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 01/01/2023 | QUEIMADO | MARCHIOLI |  | BI | 11.40 | 5.0
RURAL | 02/01/2023 | QUEIMADO | NATIVA |  | TRI | 11.40 | 10.0
RURAL | 02/01/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/09/2006 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 02/01/2023 | QUEIMADO | MARANGONI | 05/11/1986 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 02/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 25/01/2022 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/01/2023 | QUEIMADO | TORRANI | 01/06/1960 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 04/01/2023 | QUEIMADO | PAULISTA | 01/11/2005 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 04/01/2023 | QUEIMADO | INCONTRAZA | 01/01/1995 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 04/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/03/2021 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 04/01/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2004 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 05/01/2023 | QUEIMADO | WEG | 01/07/2017 | TRI | 11.40 | 75.0
URBANO | 05/01/2023 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/01/1974 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 05/01/2023 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/01/1978 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 05/01/2023 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/09/2000 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 05/01/2023 | QUEIMADO | MARCHIOLI | 01/01/2000 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 06/01/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/04/2009 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 06/01/2023 | QUEIMADO | TRAEL | 01/09/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 07/01/2023 | QUEIMADO | TRAFOTEC | 01/10/2001 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 08/01/2023 | QUEIMADO | CENTELINVALIDO | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 08/01/2023 | QUEIMADO | MARCHIOLI | 01/07/1994 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 09/01/2023 | AVARIADO | WTW |  | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 09/01/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2002 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 09/01/2023 | QUEIMADO | WTW | 01/06/1995 | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 10/01/2023 | AVARIADO | INCONTRAZA | 01/09/2009 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 10/01/2023 | AVARIADO | MARANGONI | 01/03/1984 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 11/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/09/2012 | TRI | 11.40 | 30.0
RURAL | 11/01/2023 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 11/01/2023 | QUEIMADO | JAGUARI | 08/08/1996 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 11/01/2023 | QUEIMADO | CENTELINVALIDO | 01/01/1980 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 11/01/2023 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/11/2015 | BI | 11.40 | 5.0
URBANO | 11/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/09/2019 | TRI | 11.40 | 45.0
URBANO | 11/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 12/01/2023 | QUEIMADO | MEDRAL | 01/05/2008 | TRI | 13.80 | 112.5
URBANO | 12/01/2023 | QUEIMADO | TRAFO | 01/03/1989 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 12/01/2023 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1977 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 12/01/2023 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/01/2000 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 12/01/2023 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/11/2013 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 12/01/2023 | QUEIMADO | MARANGONI | 04/05/1997 | TRI | 13.80 | 20.0
RURAL | 13/01/2023 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1987 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 13/01/2023 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/04/2014 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 13/01/2023 | AVARIADO | ITB | 01/01/2006 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 14/01/2023 | QUEIMADO | MARCHIOLI | 05/02/1997 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 14/01/2023 | QUEIMADO | SW | 01/01/1972 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 15/01/2023 | QUEIMADO | WTW |  | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 15/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/04/2020 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 15/01/2023 | QUEIMADO | TRAELINVALIDO | 01/09/2005 | BI | 11.40 | 10.0
URBANO | 16/01/2023 | QUEIMADO | MARCHIOLI | 01/09/2011 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 16/01/2023 | QUEIMADO | WTW | 01/04/1997 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 16/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/03/2011 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 16/01/2023 | AVARIADO | MARCHIOLI |  | TRI | 11.40 | 30.0
URBANO | 16/01/2023 | QUEIMADO | ITEL | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 17/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/07/2014 | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 18/01/2023 | AVARIADO | INCOTRAZA | 01/01/2004 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 19/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/02/2013 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 19/01/2023 | QUEIMADO | WTW | 03/08/1999 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 19/01/2023 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1979 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 19/01/2023 | QUEIMADO | WTW | 01/10/1999 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 19/01/2023 | AVARIADO | CENTEL | 01/01/1993 | TRI | 13.80 | 10.0
URBANO | 19/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/02/2020 | TRI | 11.40 | 75.0
URBANO | 20/01/2023 | AVARIADO | MARCHIOLI | 01/01/2000 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 20/01/2023 | AVARIADO | WEG | 01/04/2018 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 20/01/2023 | QUEIMADO | TRAEL | 01/06/2005 | TRI | 13.80 | 5.0
RURAL | 20/01/2023 | QUEIMADO | NATIVA | 01/05/2003 | TRI | 11.40 | 10.0
URBANO | 20/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 20/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 15/03/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 21/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2022 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 21/01/2023 | QUEIMADO | METROPOLE | 01/03/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 22/01/2023 | QUEIMADO | ITEL | 01/02/2013 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 22/01/2023 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 22/01/2023 | QUEIMADO | ITEL | 01/05/1988 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 23/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/03/1982 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 23/01/2023 | QUEIMADO | CENTEL | 01/01/1982 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 23/01/2023 | AVARIADO | Q=LUZ | 08/05/2022 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 24/01/2023 | QUEIMADO | INCONTRAZA | 01/06/2001 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 24/01/2023 | QUEIMADO | ITEL | 01/01/1982 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 24/01/2023 | AVARIADO | ITB | 08/04/2006 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/01/2023 | QUEIMADO | TRAFOTEC | 10/05/1981 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 26/01/2023 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/07/2006 | MONO | 34.50 | 10.0
URBANO | 27/01/2023 | AVARIADO | MEDRAL | 01/09/2011 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 27/01/2023 | AVARIADO |  | 01/09/2000 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 27/01/2023 | AVARIADO | ELETROINVALIDOTECNICA | 01/04/2002 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 28/01/2023 | AVARIADO | MEDRAL | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 28/01/2023 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/01/1970 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 28/01/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2007 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 28/01/2023 | QUEIMADO | INCOTRAZA | 01/12/2010 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 29/01/2023 | QUEIMADO | CENTELINVALIDO | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 30/01/2023 | QUEIMADO | OMCT |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 30/01/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1982 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 31/01/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 31/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/02/2008 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 31/01/2023 | QUEIMADO | INCOTRAZA | 01/06/2000 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 31/01/2023 | QUEIMADO | WTW | 01/05/2001 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 31/01/2023 | AVARIADO | NATIVA | 01/07/2014 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 31/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2011 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 31/01/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2018 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 31/01/2023 | QUEIMADO | ITEL |  | BI | 13.80 | 25.0
RURAL | 31/01/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/11/2015 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 01/02/2023 | QUEIMADO | INCOTRAZA |  | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 01/02/2023 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1981 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 01/02/2023 | AVARIADO |  | 01/01/2009 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 01/02/2023 | QUEIMADO | WEG | 01/03/2021 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 01/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/08/1999 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 01/02/2023 | AVARIADO |  | 01/01/2002 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 01/02/2023 | QUEIMADO |  | 09/11/2020 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 01/02/2023 | QUEIMADO | ZAGO | 01/01/2012 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 02/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 02/02/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2022 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 02/02/2023 | AVARIADO |  | 01/03/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/02/2023 | QUEIMADO | WTW | 01/09/2004 | MONO | 34.50 | 15.0
RURAL | 03/02/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 03/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 03/02/2023 | QUEIMADO | WTW |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/02/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2000 | BI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/02/2023 | AVARIADO | ZAGO | 01/04/2001 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 03/02/2023 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/01/1994 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 03/02/2023 | QUEIMADO | WEG | 01/03/2017 | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 03/02/2023 | QUEIMADO | TRAFOTEC | 01/01/2022 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 04/02/2023 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 5.0
RURAL | 04/02/2023 | QUEIMADO | REFORTRAF | 01/01/2000 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 04/02/2023 | QUEIMADO | UNIAO | 01/04/2002 | BI | 11.40 | 10.0
RURAL | 04/02/2023 | QUEIMADO | AVARIADOINVALIDOQUEIMADO | 01/02/2020 | TRI | 13.80 | 150.0
RURAL | 04/02/2023 | QUEIMADO | TRAEL | 01/08/2018 | TRI | 11.40 | 30.0
RURAL | 05/02/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 05/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/09/1998 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 06/02/2023 | AVARIADO | ROMAGNOLE |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 06/02/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/07/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 06/02/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/02/2018 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 06/02/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 150.0
RURAL | 06/02/2023 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2021 | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 06/02/2023 | QUEIMADO | CPFL | 01/08/2015 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 07/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2009 | MONO | 34.50 | 15.0
RURAL | 07/02/2023 | QUEIMADO | PAULISTA |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 07/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2023 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 07/02/2023 | QUEIMADO | MARCHIOLI | 01/01/2000 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 07/02/2023 | QUEIMADO | WTW | 04/05/1996 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 07/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/11/1993 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 07/02/2023 | QUEIMADO | WEG | 01/04/2017 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 07/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/06/2009 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 07/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2015 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 08/02/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/04/2007 | BI | 11.40 | 10.0
URBANO | 08/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 08/02/2023 | AVARIADO | INCOTRAZA | 01/02/2023 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 08/02/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 08/02/2023 | AVARIADO |  | 01/02/2001 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 08/02/2023 | AVARIADO | TRAEL | 08/07/2007 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 08/02/2023 | QUEIMADO | UNIÃO | 01/02/2012 | TRI | 11.40 | 112.5
RURAL | 08/02/2023 | AVARIADO | TRAFO | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 09/02/2023 | QUEIMADO | CIME | 01/12/2009 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 09/02/2023 | AVARIADO | UNIAO | 01/01/2002 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 09/02/2023 | QUEIMADO | WEG | 01/04/2008 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 09/02/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/09/2005 | BI | 13.80 | 15.0
URBANO | 10/02/2023 | QUEIMADO | CENTEL | 01/05/1984 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 10/02/2023 | QUEIMADO | INCONTRAZA | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 10/02/2023 | QUEIMADO |  | 08/04/1998 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 10/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1980 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 10/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2013 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 10/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/05/2021 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 10/02/2023 | AVARIADO | CENTEL | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 11/02/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/06/2002 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 11/02/2023 | QUEIMADO | NATIVA | 01/01/1970 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 11/02/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/09/2006 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 11/02/2023 | QUEIMADO | ITB | 03/08/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 11/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/10/2010 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 12/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1979 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 13/02/2023 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/07/1983 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 14/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/08/1973 | TRI | 11.40 | 30.0
RURAL | 14/02/2023 | AVARIADO |  | 01/09/2006 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 15/02/2023 | QUEIMADO | CPFL | 01/06/2003 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 15/02/2023 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2011 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 15/02/2023 | QUEIMADO | TRAEL |  | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 16/02/2023 | QUEIMADO | MARCHIOLI | 01/05/2010 | BI | 11.40 | 10.0
RURAL | 16/02/2023 | QUEIMADO | ITEL | 11/11/1995 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 16/02/2023 | QUEIMADO | INCOTRAZA | 01/08/2014 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 16/02/2023 | AVARIADO | ITEL | 01/02/2019 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 17/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/05/2009 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 17/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1967 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 17/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2012 | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 17/02/2023 | QUEIMADO | WEG | 01/01/1987 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 17/02/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/10/2007 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/02/2023 | AVARIADO | ITB | 01/01/1981 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 18/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2008 | BI | 11.40 | 5.0
RURAL | 19/02/2023 | QUEIMADO | ESA |  | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 20/02/2023 | QUEIMADO |  | 08/08/1998 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 20/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2018 | TRI | 11.40 | 45.0
URBANO | 20/02/2023 | AVARIADO |  | 01/12/2011 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 20/02/2023 | QUEIMADO | WEG | 01/04/2017 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 21/02/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 21/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/04/1995 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 21/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1999 | TRI | 11.40 | 30.0
RURAL | 21/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/06/2009 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 22/02/2023 | AVARIADO | WTW | 24/09/2014 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 23/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2018 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 23/02/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/12/2018 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 23/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/04/2018 | TRI | 11.40 | 30.0
RURAL | 24/02/2023 | QUEIMADO | NATIVA | 01/12/2022 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 24/02/2023 | AVARIADO |  | 01/03/2011 | TRI | 11.40 | 30.0
RURAL | 24/02/2023 | QUEIMADO | MARANGONI | 01/04/2013 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 24/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1994 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 24/02/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 24/02/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/05/2016 | TRI | 11.40 | 30.0
URBANO | 25/02/2023 | QUEIMADO | WTW | 01/01/1972 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 25/02/2023 | QUEIMADO | FALEG | 01/11/2002 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 25/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/02/2023 | QUEIMADO | ITEL | 01/04/2009 | BI | 11.40 | 10.0
RURAL | 26/02/2023 | AVARIADO | ROMAGNOLE | 01/04/2008 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 26/02/2023 | AVARIADO |  | 01/03/2021 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 26/02/2023 | QUEIMADO | INVALIDO | 01/12/1999 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 27/02/2023 | QUEIMADO |  | 09/09/1983 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 27/02/2023 | QUEIMADO | INCOTRAZA | 01/01/1989 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 28/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2005 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 28/02/2023 | QUEIMADO | WTW |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 28/02/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/05/2004 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 28/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/06/1982 | TRI | 11.40 | 45.0
URBANO | 28/02/2023 | AVARIADO | TRAEL | 01/01/1976 | TRI | 11.40 | 75.0
URBANO | 28/02/2023 | AVARIADO |  | 01/01/2000 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 28/02/2023 | AVARIADO |  | 05/06/2009 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 01/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/04/2012 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 01/03/2023 | AVARIADO | TRAFO | 01/04/2016 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 01/03/2023 | AVARIADO |  | 05/03/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 01/03/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/01/2006 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 02/03/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 01/12/1994 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 02/03/2023 | QUEIMADO | WEG | 01/11/2017 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 02/03/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 02/03/2023 | QUEIMADO | TRAEL |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 03/03/2023 | QUEIMADO | TRAEL | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 03/03/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 06/08/2015 | TRI | 11.40 | 45.0
URBANO | 03/03/2023 | AVARIADO | INCOTRAZA | 01/03/1992 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 03/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/12/2022 | TRI | 11.40 | 112.5
URBANO | 03/03/2023 | AVARIADO |  | 01/01/2017 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 04/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/04/2016 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 04/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 05/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/05/2020 | MONO | 34.50 | 15.0
RURAL | 05/03/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/11/2004 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 05/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/09/2019 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 05/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/06/2006 | BI | 11.40 | 10.0
RURAL | 05/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/04/2002 | BI | 11.40 | 10.0
RURAL | 05/03/2023 | QUEIMADO |  | 08/09/2022 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 05/03/2023 | QUEIMADO | GORSON | 01/08/1975 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 06/03/2023 | AVARIADO |  | 30/01/2011 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 06/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/09/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 06/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/09/2001 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 06/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/08/2000 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 07/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/12/1988 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 07/03/2023 | QUEIMADO | WEG | 01/01/1985 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 08/03/2023 | AVARIADO |  | 01/04/2011 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 08/03/2023 | QUEIMADO | GORSON | 01/07/1996 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 09/03/2023 | QUEIMADO | ITB | 01/04/2006 | BI | 11.40 | 10.0
RURAL | 09/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2019 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 09/03/2023 | AVARIADO | UNIAO | 06/06/1980 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 09/03/2023 | QUEIMADO | RELUZ |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 09/03/2023 | AVARIADO |  |  | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 10/03/2023 | AVARIADO | MARANGONI | 01/07/2010 | TRI | 11.40 | 30.0
RURAL | 10/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 10/03/2023 | QUEIMADO | MARCHIOLE |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 10/03/2023 | QUEIMADO | LEPPERINVALIDOCTA | 05/10/2019 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 11/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2000 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 11/03/2023 | AVARIADO | UNIÃO |  | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 11/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/04/2019 | TRI | 34.50 | 75.0
URBANO | 12/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/09/2001 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 12/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1979 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 12/03/2023 | QUEIMADO | MARCHIOLI |  | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 12/03/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE | 19/09/2013 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 13/03/2023 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/01/1976 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 13/03/2023 | QUEIMADO | ROMAGNOLE |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 13/03/2023 | QUEIMADO | INCOTRAZA | 01/01/2020 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 14/03/2023 | QUEIMADO | INCOTRAZA |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 14/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 14/03/2023 | QUEIMADO | ITAIPU | 01/05/1977 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 14/03/2023 | QUEIMADO |  | 05/05/1998 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 15/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 15/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 15/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/09/2005 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 16/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/10/1981 | TRI | 11.40 | 30.0
RURAL | 16/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 18/03/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 18/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 18/03/2023 | AVARIADO |  | 01/07/2007 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 19/03/2023 | AVARIADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 19/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 30.0
URBANO | 20/03/2023 | QUEIMADO |  | 05/10/1989 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 21/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2000 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 21/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/07/2005 | BI | 11.40 | 10.0
URBANO | 21/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/09/2015 | TRI | 11.40 | 45.0
URBANO | 21/03/2023 | AVARIADO |  | 05/05/1999 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 23/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2008 | TRI | 11.40 | 45.0
URBANO | 23/03/2023 | AVARIADO |  | 01/04/2001 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 23/03/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 23/03/2023 | AVARIADO |  | 01/04/2009 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 23/03/2023 | QUEIMADO |  | 05/06/2005 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 23/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/10/2012 | TRI | 11.40 | 112.5
RURAL | 24/03/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 11.40 | 20.0
RURAL | 24/03/2023 | AVARIADO |  | 01/12/2001 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 25/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/04/2009 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 25/03/2023 | AVARIADO |  | 01/02/2013 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 25/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/02/2015 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 27/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/11/2014 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 28/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2020 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 29/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/07/2018 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 30/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/07/2015 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 30/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2002 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 30/03/2023 | AVARIADO |  | 01/03/2004 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 30/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/05/2000 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 31/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 01/04/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 02/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2018 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 03/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1985 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 03/04/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 11.40 | 30.0
RURAL | 04/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2018 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 05/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 08/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/07/1979 | TRI | 11.40 | 112.5
RURAL | 09/04/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 09/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/07/2017 | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 12/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/02/2013 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 12/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2017 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 13/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/06/1997 | TRI | 11.40 | 75.0
URBANO | 14/04/2023 | AVARIADO |  | 01/02/2014 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 15/04/2023 | AVARIADO |  | 01/11/1984 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 15/04/2023 | AVARIADO |  | 01/01/2018 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 19/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/07/1998 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 17/04/2023 | AVARIADO |  | 05/05/1978 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 17/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/05/1983 | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 18/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 18/04/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 19/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 19/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/06/2009 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 19/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/05/2017 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 20/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 22/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2011 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 26/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 28/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 17/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/05/2022 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2004 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 18/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 18/04/2023 | QUEIMADO |  | 17/02/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 19/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/11/2005 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 21/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 17/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1990 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 25/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/02/2013 | TRI | 11.40 | 112.5
URBANO | 29/03/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2000 | TRI | 11.40 | 45.0
URBANO | 28/02/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 45.0
URBANO | 07/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1992 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 31/01/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 15/02/2023 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 17/02/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1994 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 02/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 06/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 27/04/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 29/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
URBANO | 08/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 10/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 01/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/06/2018 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 07/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/08/2020 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 08/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2007 | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 08/04/2023 | AVARIADO |  | 01/10/2001 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 12/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2007 | TRI | 11.40 | 75.0
URBANO | 18/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2023 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 26/04/2023 | AVARIADO |  | 01/07/2022 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 30/04/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2022 | BI | 11.40 | 10.0
URBANO | 02/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/05/2012 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 03/05/2023 | AVARIADO |  | 01/04/2001 | BI | 11.40 | 10.0
RURAL | 01/04/2023 | AVARIADO |  | 05/12/2006 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 01/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 02/04/2023 | QUEIMADO |  | 15/02/2013 | MONO | 13.80 | 10.0
RURAL | 09/04/2023 | QUEIMADO |  | 05/05/1978 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 20/04/2023 | QUEIMADO |  | 10/10/2013 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 04/05/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 19/04/2023 | AVARIADO |  | 01/08/2005 | MONO | 13.80 | 10.0
URBANO | 07/04/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 75.0
URBANO | 22/03/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 112.5
RURAL | 20/04/2023 | AVARIADO |  | 01/01/2023 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 11/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/04/2013 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 12/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/07/2022 | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 08/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/07/2014 | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 09/05/2023 | AVARIADO |  | 01/03/1993 | TRI | 11.40 | 45.0
RURAL | 17/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2019 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 11/05/2023 | QUEIMADO |  | 05/05/2005 | TRI | 13.80 | 30.0
URBANO | 21/03/2023 | AVARIADO |  | 20/12/2022 | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 03/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/09/2017 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 09/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 13/05/2023 | AVARIADO |  | 01/01/2002 | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 14/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 75.0
URBANO | 14/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 14/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 17/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/06/2000 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 17/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/04/1998 | TRI | 13.80 | 45.0
RURAL | 17/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/1977 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 23/05/2023 | AVARIADO |  | 01/04/1992 | MONO | 34.50 | 10.0
RURAL | 23/05/2023 | QUEIMADO |  |  | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 24/05/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 11.40 | 150.0
RURAL | 25/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2005 | BI | 13.80 | 10.0
URBANO | 28/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2015 | TRI | 11.40 | 75.0
RURAL | 28/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 22/03/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 11.40 | 112.5
RURAL | 10/05/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 11/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2000 | TRI | 13.80 | 10.0
RURAL | 12/05/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 15/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 17/05/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 16/05/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
RURAL | 16/05/2023 | AVARIADO |  |  | TRI | 11.40 | 30.0
RURAL | 26/05/2023 | AVARIADO |  | 01/07/2022 | BI | 11.40 | 5.0
RURAL | 29/04/2023 | AVARIADO |  | 01/01/1989 | TRI | 13.80 | 15.0
URBANO | 21/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/04/2000 | TRI | 13.80 | 112.5
RURAL | 31/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 06/06/2023 | QUEIMADO |  | 01/03/2019 | TRI | 34.50 | 75.0
URBANO | 21/05/2023 | QUEIMADO |  | 01/01/2000 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 23/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 30.0
RURAL | 27/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0
RURAL | 26/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 11.40 | 15.0
URBANO | 30/05/2023 | QUEIMADO |  | 08/08/1983 | TRI | 13.80 | 75.0
URBANO | 25/05/2023 | QUEIMADO |  | 03/03/1993 | TRI | 13.80 | 75.0
RURAL | 08/05/2023 | AVARIADO |  | 01/01/1978 | BI | 13.80 | 10.0
RURAL | 11/05/2023 | QUEIMADO |  |  | TRI | 13.80 | 15.0